## Obiekty
Informacja uzupełniająca do Planu remontów na 2022 r. - dotyczy pozycji przeniesionych z planu remontów za 2021 r. /kwota brutto w zł./
Lp. | Obiekt, jednostka organizacyjna | Zakres robót | Plan remontów z 2021 r. | uwagi* | Kontynuowane/prze- niesione remonty na 2022 r.
1 | Żołnierska 51a | Remont klatek schodowych | 25000
2 | Mickiewicza 66 (stary budynek) | Malowanie i demontaż nieczynnych kanałów wentylacyjnych pomieszczeń oraz dostosowanie pomieszczeń Archiwum US do wymagań legalizacji | 200000
|  | Remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej (oświetlenie i prysznice) | 10000
|  | Remont pomieszczenia byłej wypożyczalni książek i wykonanie trzech sal zgodnie z projektem | 500000
3 | Mickiewicza 64 (nowy budynek) | Remont sali 107 (byłej Rady Wydziału) zgodnie z projektem | 300000
|  | Remont holu głównego wraz z przebudową szatni na strefę dla studentów | 80000
| Zagospodarowanie terenu | Wymiana pokrycia dachu nad hamownią | 70000
4 | Wielkopolska 15 | Remont Pracowni Instytutu Fizyki sala 1 Xl -1 piętro i przystosowanie sali na potrzeby kierunku Optyka okularowa | 180000
|  | Remontu pomieszczeń 102-105 | 100000
|  | Projekt remontu pomieszczeń 301-304 oraz 307 - III piętro | 60000
|  | Renowacja parkietu lub wymiana posadzki na korytarzu oraz roboty malarskie - część parteru | 50000
5 | Krakowsfca 69,71-79 | Remont balkonu w budynku H - malowanie i wymiana odpadającej i popękanej terakoty | 60000
6 | Narutowicza 17A | Kapitalny remont sal 217 i 222 (wraz z wymianą nagłośnienia, projektorów, tablic, biurek -wyposażenie) | 160000
7 | Mickiewicza 18 | Zakup i wymiana podgrzewacza ciepłej wody | 15000
|  | Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego | 3000
S | Mickiewicza 16 | Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego | 8000
9 | Tarczyńskiego 1 | Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego | 2000
10 | Tarczyńskiego la | Zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu | 18000
|  | Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego | 4000
11 | Willa West Ende Wojska Polskiego 65 | Modernizacja instalacji gazowej | 70000
|  | Naprawa dachu w miejscach uszkodzonych | 10000
12 | Żubrów 6 | Remont sanitariatów | 50000
|  | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego na parterze i I piętrze budynku | 45000
13 | Ogińskiego 16/17 | Wymiana starego oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne - 7 lamp | 10000
|  | Naprawa kominów i elementów dachu i sufitów | 120000
|  | Wymiana wykładziny PCV sala nr 2 | 8000
|  | Modernizacja wejścia do budynku B z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych — poprzedzona projektem razem z wejściem głównym | 100000
14 | Budynek nr 1 Piastów 40 B | Wyposażenie 2 klatek schodowych budynku w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu | 350000
15 | Budynek nr 4 Piastów 40 B | Przebudowa wyłazów na dach w celu umożliwienia dojścia do kominów | 5000
|  | Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w głównym wejściu do budynku | 50000
|  | Przebudowa toalety męskiej na parterze celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych | 90000
|  | Przebudowa systemu wideodomofonowego na terenie kampusu Piastów 40B | 23000
16 | Wawrzyniaka 15 | Osuszenie pomieszczeń na poziomie piwnic | 300000
17 | Wąska 13 | Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach parteru budynku „Wiwarium" | 60000
|  | Wymiana istniejących jedenastu nieskutecznych siłowników przy oknach oddymiania w obiekcie przy ut. Wąskiej 13 na inne mechanizmy | 50000
|  | Montaż nowej klapy stropowej na klatce schodowej od strony ul. Unisławy | 10000
| Wąska 14-15 | Wymiana instalacji co. | 100000
|  | Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach parteru obiektu przy ul. Wąskiej 14-15 oraz w pomieszczeniach parteru budynku „Wiwarium" | 60000
|  | Remont schodów prowadzących od parteru do widowni przy sali gimnastycznej | 6000
18 | Zespól Pałacowo — Parkowy w Małkocinie | Remont ścian i sufitów w pomieszczeniach gospodarczych | 40000
|  | Remont, w tym osuszenie i izolacja pomieszczenia piwnicznego | 50000
19 | Wydział Teologiczny | Uszczelnienie pęknięć elewacji na styku skrzydeł A i B | 10000
|  | Remont części instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku dziekanatu | 15000
20 | Rezerwa Rektora |  | 100000
|  | Razem | 3577000
* | proszę wpisać: 1/ remont został zakończony w 2021 r., 2/ będzie kontynuowany lub przeniesiony na 2022 r., 3/ zrezygnowano z remontu
Informacja uzupełniająca do Planu remontów na 2022 r. - dotyczy pozycji przeniesionych z planu remontów za 2021 r. /kwota brutto w zł./
1 | DS-1 ul. Bohaterów Warszawy 75 | Remont kominów | 185000
|  | Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku | 20000
|  | Wymiana drzwi wewnętrznych na klatkach schodowych | 50000
2 | DS-2 Bohaterów Warszawy 74 | Przeniesienie szafy systemu p.poż. oraz dostosowanie pomieszczenia do wymagań sprzętu | 70000
3 | DS-3 ul. Kordeckiego 15 | Remont boksów mieszkalnych (piętra VII-IX, parter) | 700000
|  | Remont hydroforni | 50000
|  | Remont okien trapezowych na korytarzach oraz okien piwnicznych | 50000
|  | Wymiana zaworów odcinających podpionowych w piwnicy | 30000
4 | DS-4 ul Podgórna 26 | Remont kanalizacji na odcinku łącznika pod restauracją do studzienek kanalizacyjnych | 90000
|  | Wymiana zaworów głównych wody ciepłej i zimnej, które odcinają dopływ wody na poszczególne piony oraz zamontowanie nowych skrzynek rewizyjnych | 50000
|  | Razem | 1295000
|  | ŁĄCZNIE | 4872000
* | proszę wpisać: 1/ remont został zakończony w 2021 r., 2/ będzie kontynuowany lub przeniesiony na 2022 r., 3/ zrezygnowano z remontu

## DS
Informacja uzupełniająca do Planu remontów na 2022 r. - dotyczy pozycji przeniesionych z planu remontów za 2021 r. /kwota brutto w zł./
Lp. | Obiekt, jednostka organizacyjna | Zakres robót | Plan remontów z 2021 r. | uwagi* | Kontynuowane/prze- niesione remonty na 2022 r.
1 | Żołnierska 51a | Remont klatek schodowych | 25000
2 | Mickiewicza 66 (stary budynek) | Malowanie i demontaż nieczynnych kanałów wentylacyjnych pomieszczeń oraz dostosowanie pomieszczeń Archiwum US do wymagań legalizacji | 200000
|  | Remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej (oświetlenie i prysznice) | 10000
|  | Remont pomieszczenia byłej wypożyczalni książek i wykonanie trzech sal zgodnie z projektem | 500000
3 | Mickiewicza 64 (nowy budynek) | Remont sali 107 (byłej Rady Wydziału) zgodnie z projektem | 300000
|  | Remont holu głównego wraz z przebudową szatni na strefę dla studentów | 80000
| Zagospodarowanie terenu | Wymiana pokrycia dachu nad hamownią | 70000
4 | Wielkopolska 15 | Remont Pracowni Instytutu Fizyki sala 1 Xl -1 piętro i przystosowanie sali na potrzeby kierunku Optyka okularowa | 180000
|  | Remontu pomieszczeń 102-105 | 100000
|  | Projekt remontu pomieszczeń 301-304 oraz 307 - III piętro | 60000
|  | Renowacja parkietu lub wymiana posadzki na korytarzu oraz roboty malarskie - część parteru | 50000
5 | Krakowsfca 69,71-79 | Remont balkonu w budynku H - malowanie i wymiana odpadającej i popękanej terakoty | 60000
6 | Narutowicza 17A | Kapitalny remont sal 217 i 222 (wraz z wymianą nagłośnienia, projektorów, tablic, biurek -wyposażenie) | 160000
7 | Mickiewicza 18 | Zakup i wymiana podgrzewacza ciepłej wody | 15000
|  | Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego | 3000
S | Mickiewicza 16 | Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego | 8000
9 | Tarczyńskiego 1 | Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego | 2000
10 | Tarczyńskiego la | Zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu | 18000
|  | Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego | 4000
11 | Willa West Ende Wojska Polskiego 65 | Modernizacja instalacji gazowej | 70000
|  | Naprawa dachu w miejscach uszkodzonych | 10000
12 | Żubrów 6 | Remont sanitariatów | 50000
|  | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego na parterze i I piętrze budynku | 45000
13 | Ogińskiego 16/17 | Wymiana starego oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne - 7 lamp | 10000
|  | Naprawa kominów i elementów dachu i sufitów | 120000
|  | Wymiana wykładziny PCV sala nr 2 | 8000
|  | Modernizacja wejścia do budynku B z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych — poprzedzona projektem razem z wejściem głównym | 100000
14 | Budynek nr 1 Piastów 40 B | Wyposażenie 2 klatek schodowych budynku w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu | 350000
15 | Budynek nr 4 Piastów 40 B | Przebudowa wyłazów na dach w celu umożliwienia dojścia do kominów | 5000
|  | Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w głównym wejściu do budynku | 50000
|  | Przebudowa toalety męskiej na parterze celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych | 90000
|  | Przebudowa systemu wideodomofonowego na terenie kampusu Piastów 40B | 23000
16 | Wawrzyniaka 15 | Osuszenie pomieszczeń na poziomie piwnic | 300000
17 | Wąska 13 | Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach parteru budynku „Wiwarium" | 60000
|  | Wymiana istniejących jedenastu nieskutecznych siłowników przy oknach oddymiania w obiekcie przy ut. Wąskiej 13 na inne mechanizmy | 50000
|  | Montaż nowej klapy stropowej na klatce schodowej od strony ul. Unisławy | 10000
| Wąska 14-15 | Wymiana instalacji co. | 100000
|  | Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach parteru obiektu przy ul. Wąskiej 14-15 oraz w pomieszczeniach parteru budynku „Wiwarium" | 60000
|  | Remont schodów prowadzących od parteru do widowni przy sali gimnastycznej | 6000
18 | Zespól Pałacowo — Parkowy w Małkocinie | Remont ścian i sufitów w pomieszczeniach gospodarczych | 40000
|  | Remont, w tym osuszenie i izolacja pomieszczenia piwnicznego | 50000
19 | Wydział Teologiczny | Uszczelnienie pęknięć elewacji na styku skrzydeł A i B | 10000
|  | Remont części instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku dziekanatu | 15000
20 | Rezerwa Rektora |  | 100000
|  | Razem | 3577000
* | proszę wpisać: 1/ remont został zakończony w 2021 r., 2/ będzie kontynuowany lub przeniesiony na 2022 r., 3/ zrezygnowano z remontu
Informacja uzupełniająca do Planu remontów na 2022 r. - dotyczy pozycji przeniesionych z planu remontów za 2021 r. /kwota brutto w zł./
1 | DS-1 ul. Bohaterów Warszawy 75 | Remont kominów | 185000
|  | Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku | 20000
|  | Wymiana drzwi wewnętrznych na klatkach schodowych | 50000
2 | DS-2 Bohaterów Warszawy 74 | Przeniesienie szafy systemu p.poż. oraz dostosowanie pomieszczenia do wymagań sprzętu | 70000
3 | DS-3 ul. Kordeckiego 15 | Remont boksów mieszkalnych (piętra VII-IX, parter) | 700000
|  | Remont hydroforni | 50000
|  | Remont okien trapezowych na korytarzach oraz okien piwnicznych | 50000
|  | Wymiana zaworów odcinających podpionowych w piwnicy | 30000
4 | DS-4 ul Podgórna 26 | Remont kanalizacji na odcinku łącznika pod restauracją do studzienek kanalizacyjnych | 90000
|  | Wymiana zaworów głównych wody ciepłej i zimnej, które odcinają dopływ wody na poszczególne piony oraz zamontowanie nowych skrzynek rewizyjnych | 50000
|  | Razem | 1295000
|  | ŁĄCZNIE | 4872000
* | proszę wpisać: 1/ remont został zakończony w 2021 r., 2/ będzie kontynuowany lub przeniesiony na 2022 r., 3/ zrezygnowano z remontu